О требованиях к температурному режиму в образовательных учреждениях.

В настоящее время в преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе обращаем внимание на необходимость соблюдения требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.   
       Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах напоминает, что требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами и нормами:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:   
         18 - 24 °C - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе.   
         17 - 20 °C - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, в мастерских.

20 - 24 °C - спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната.

20 - 22 °C - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала.   
         19 - 21 °C - санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют: 

22–24°C - приемные, игровые ясельных групповых ячеек   
         21–23°C - приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек   
         19–20°C- спальни всех групповых ячеек   
         22 – 24 °C - помещения медицинского назначения   
        25 – 26 °C - раздевалка с душевой бассейна

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.   
         Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.   
         Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.   
        В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований. 

*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах.*