Администрация

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 09.10.2015 | № 743 |
| --- | --- |

Об утверждении  Порядка мониторинга системы теплоснабжения на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области и Расчета допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения к работе в зимний период Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения Ковернинского муниципального района Нижегородской области (Приложение 1).

2. Утвердить Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения (Приложение 2).

3. Отделу архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (Сорокин Ю.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области Кривошеева Н.С.

Глава Администрации                                                                             О.П. Шмелев

Согласовано:

Зам. главы Администрации                                                             Н.С. Кривошеев

Зав. организационно-правовым отделом                                   С.В. Некрасова

Коррупционные факторы

выявлены/ не выявлены   ______________________ зав.орг.правовым отделом  С.В. Некрасова

Отпечатано 9 экз.:

1. В дело-1

2. В прокуратуру-1

3. В сектор ЖКХ -1

4. в теплоснабжающие организации - 3

5.АПИ-1

6 .ГПД-1

7. ДДС ЖКХ - 1

Крылова

2-35-06

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

от 09.10.2015 года № 743

Порядок мониторинга системы теплоснабжения Ковернинского муниципального района Нижегородской области

(далее – Порядок)

- Общие положения

Настоящее Порядок определяет организацию и способы проведения, а также требования к предоставлению отчета о результатах проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

- Цели мониторинга

Мониторинг состояния системы теплоснабжения проводится в целях:

-  определения состояния объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии в период отопительного сезона;

- определения мероприятий для подготовки к последующему отопительному сезону;

- определения мероприятий, которые необходимо включить в производственные программы и программы модернизации  системы теплоснабжения;

- определения уровня надежности системы теплоснабжения поселения в целом.

3. Участники проведения  мониторинга

Участниками мониторинга являются:

а) потребители тепловой энергии  -  юридические и физические лица,  жилые дома и административные  здания которых подключены к системе центрального отопления;

б) теплоснабжающие организации – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

в) дежурно-диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Ковернинского района при Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (далее - ДДС ЖКХ) - круглосуточная диспетчерская служба, тел. 8(83157) 2-24-25,  место расположения: Нижегородская область,  р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4.

4. Порядок проведения мониторинга

4.2. ДДС ЖКХ ежедневно предоставляет в Администрацию Ковернинского муниципального  района информацию по наличию технологических нарушений  в работе системы теплоснабжения на территории Ковернинского района.

4.3.  Руководители организаций, владельцы и арендаторы объектов теплоснабжения (котельных, теплосетей) организуют ведение журнала  учета нарушений  работы указанных объектов. По итогам отопительного сезона  ими заполняются    информационные  карты по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, которые представляются в ДДС ЖКХ.

4.4. ДДС ЖКХ ежемесячно проводит анализ состояния системы теплоснабжения  на территории Ковернинского района, по итогам которого заполняет информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Заполненная информационная карта ежемесячно в срок до 05 числа передаётся в Администрацию Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

4.5. По окончании отопительного сезона и проведения общего анализа состояния системы теплоснабжения на территории Ковернинского района Администрацией Ковернинского муниципального района Нижегородской области разрабатываются мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей к следующему отопительному сезону, а также (при необходимости) рекомендации  о необходимости  включения намеченных мероприятий в производственные программы и программы модернизации объектов системы  теплоснабжения  района.

Приложение 1

к Порядку

Информационная карта

мониторинга состояния оборудования и тепловых сетей системы

теплоснабжения ___________________________________________

(наименование котельной, адрес, владелец)

за ____________ 20__г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Количество отказов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение электроснабжения | шт. |  |  |
| 2 | Отказ пуско-регулирующей аппаратуры | шт. |  |  |
| 3 | Нарушение работы КиПиА | шт. |  |  |
| 4 | Нарушение работы сетевого насосного оборудования | шт. |  |  |
| 5 | Нарушение работы дымососов | шт. |  |  |
| 6 | Нарушение газоснабжения | шт. |  |  |
| 7 | Нарушение работы вентиляторов | шт. |  |  |
| 8 | Расход воды на подпитку теплоносителя | м.куб./сут |  |  |
| 9. | Количество отключений, связанных с нарушение состояния систем отопления потребителей тепла. | шт. |  |  |
| 10. | Количество отключений, связанных с повреждениями на теплотрассах. | шт. |  |  |
| 11. | Отклонение температуры теплоносителя от утвержденного графика | шт. |  |  |

Руководитель организации

(владелец, арендатор)               ________________       /_____________/

Приложение 2

к Порядку

Информационная карта

мониторинга состояния оборудования и тепловых сетей системы

теплоснабжения ___________________________________________

(наименование котельной, адрес, владелец)

за ____________ 20__г.

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Количество отказов | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение электроснабжения | шт. |  |  |  |
| 2 | Отказ пуско-регулирующей аппаратуры | шт. |  |  |  |
| 3 | Нарушение работы КиПиА | шт. |  |  |  |
| 4 | Нарушение работы сетевого насосного оборудования | шт. |  |  |  |
| 5 | Нарушение работы дымососов | шт. |  |  |  |
| 6 | Нарушение газоснабжения | шт. |  |  |  |
| 7 | Нарушение работы вентиляторов | шт. |  |  |  |
| 8 | Расход воды на подпитку теплоносителя | м.куб./сут |  |  |  |
| 9. | Количество отключений, связанных с нарушение состояния систем отопления потребителей тепла. | шт. |  |  |  |
| 10. | Количество отключений, связанных с повреждениями на теплотрассах. | шт. |  |  |  |
| 11. | Отклонение температуры теплоносителя от утвержденного графика | шт. |  |  |  |

Старший диспетчер ДДС ЖКХ       ________________       /_____________/

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

от __________ года № ____

Расчет допустимого времени

устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

Таблица №1

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица №2

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| 1.Крупнопанельный с 3-слойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщины 21 см, из них толщина утеплителя 12 см. | Угловые: верхнего этажа среднего и первого этажа средние | 42 46 77 |
| 2.Крупнопанельный жилой дом с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: верхнего этажа среднего и первого этажа средние | 32 40 51 |
| 3.Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, междуребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30 - 40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые средние | 65-60 100-65 |
| Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3) |  | 25-14 |

_______________