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ОКПО 00102114, ОГРН 1075260020043 
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                                                                                     Председателю КИО
                                                                                        Администрации 
                                                                            Ковернинского района
                                                                               Гурылевой М.Л.                                         
                                                  Уважаемая Марина Лаврентьевна!
В ответ на Ваше письмо №123-4909/21 от 13.01.21г. сообщаю следующее:
[bookmark: _GoBack]Согласно правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861). Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. В настоящее время возможность подключения к электрическим сетям имеется для всех объектов из Вашего запроса. Стоимость подключения определяется договором технологического присоединения после подачи заявки на технологическое присоединение, срок выдачи ТУ 3 недели, срок выполнения сетевых обязательств 6 месяцев, срок действия ТУ 2 года. 
     Начальник Ковернинского РЭС              [image: ]                   	Маряничев В.Н.


image1.png
i“v POCCETH

LLEEHTP U NPUBOJTHBE

HuHOB3HEPro




image2.png




