Приложение № 3
	УТВЕРЖДАЮ

	Глава Администрации Ковернинского муниципального района

	___________________ О.П. Шмелев

	" 20 " августа 2014 г.


ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирных домов
1. Ремонт жилья:

1.1. Работы по устранению мелких повреждений и неисправностей отдельных элементов, частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, водопроводных колонок электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов – в местах общего пользования.

2. Содержание жилья:

2.1. Содержание и обслуживание элементов жилых зданий:

- замена разбитых стекол в местах общего пользования;

- ремонт и укрепление входных дверей в местах общего пользования.

2.2. Содержание и обслуживание внутриквартирного инженерного оборудования:

- содержание приборов электрооборудования;

- ремонт запорной арматуры;

- проверка наличие тяги в дымовентиляционных каналах, проверка вентиляционных каналов;

2.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий

- удаление наледи с крыши;

- вывоз и утилизация ТБО;

- противопожарные мероприятия.  
Зав. сектором ЖКХ и благоустройства                                                              Н.М. Белякова
