	План работ на 2013г. По содержанию общего имущества д.№5 по ул.Юбилейная д.Сухоноска

	ВИД РАБОТ
	СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ/ПЕРИОДИЧНОСТЬ
	ФАКТ ВЫПОЛНЕНИЯ
	ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ
	Перечень мер по снижению расходов на работы, выполняемые УО. Сроки осуществления

	Работы выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов
	
	
	
	

	Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в т.ч
	1 раз/год по мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	устранение засоров
	По мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	устранение течи в трубопроводах приборах и арматуре
	По мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления в т.ч
	1 раз/год по мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	набивка сальников
	1 раз/год по мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	устранение течи в трубопроводах приборах и арматуре
	1 раз/год по мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	мелкий ремонт изоляции
	1 раз/год по мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	Устранение незначительных неисправностей электрических устройств
	1 раз/год по мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	мелкий ремонт электропроводки
	1 раз/год по мере необходимости
	выполнено
	
	нет

	ремонт выключателей
	1 раз/год по мере необходимости
	
	
	нет

	Проверка наличия тяги в дымовых и вентялиционных каналах и газоходах
	1 раз/год август-сентябрь
	выполнено
	
	нет

	Аварийное обслуживание инженерного оборудования
	1 раз/месяц
	выполнено
	
	нет

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замер сопротивления изоляции
	1 раз/3 года август
	выполнено
	
	нет

	Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период
	
	
	
	

	Регулировка, испытание системы центрального отопления (опресовка)
	1 раз/год август-сентябрь
	выполнено
	
	нет

	Прочие работы
	
	
	
	

	Сбор, и вывоз ТБО
	2 раза/неделя
	выполнено
	
	нет

	
	
	
	
	


